[edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-fessenheim/actualites/declaration-d-un-evenement-signficatif-de-surete](https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-fessenheim/actualites/declaration-d-un-evenement-signficatif-de-surete)

16/05/2019

**Déclaration d'un événement signficatif de sûreté**

Le 3 avril 2019 des contrôles de conformité ont mis en évidence que des **chevilles d’ancrage** **de tuyauteries** de l’unité de production n°2 n’apportaient pas une tenue suffisante en cas de séisme. Elles ont été **renforcées dès le 8 avril.** Cet événement, sans conséquence pour la sûreté, l’environnement et la sécurité des intervenants, a été **déclaré le 10 mai** à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, au **niveau 0** de l’échelle INES (qui en compte 7).